111年度基隆市屬學校設置太陽能光電風雨球場公開標租案

整建需求書

- 基隆市立暖暖高中

類型一：戶外球場增建太陽能光電風雨球場

1.停車場區地坪整平。

2.在籃球場和停車場間設置欄杆。。

3.與體育館2樓屋頂相接，不要有縫隙。

4.與原體育館色調一致，以達美觀為原則。

5.施作面積大，請設計採光及通風。

6.重畫汽車停車車格線。

7.建置機車停車棚。

8.清運舊籃球架及手球門。

9.移植5棵櫻花樹(請上級補助移樹費用)。

- 基隆市立正濱國民中學

類型三：原有風雨球場增設太陽能光電系統

1.完成屋頂鋼板更新、結構鋼架補強(含除鏽油漆)並定期維護。

2.完成銹蝕損壞整修與構造更新須經第三方安全認證，以確保使用安全。

本校風雨操場於110年10月8日進行安全結構鑑定，110年10月12日

受圓規颱風強風侵襲，導致屋頂破損、天溝斷裂掉落，多處橫樑吊桿斷

裂，已透過本市災害通報搶修作業處理，惟鑑定結果須進行整體銹蝕損

壞整修與構造更新。

3.屋頂搭設工法須配合拱形外觀施作，以達美觀性原則。

4.太陽能板搭設前須完成屋頂防水處理。

5.完成使建照申請。(如應由業主負擔之規費，可提出申請。)

6.光電球場發電並聯台電電網，並聯設備「裝設位置」需經學校同意。

7.於機車停車區(含殘障坡道)上方搭設太陽能板作為車棚，區域面積約70m2。

8.因應位處迎風面斜向雨易造成場地潑雨問題，須規劃附加解決方案，經業主
      同意後施作。

- 基隆市和平國民小學

類型一：戶外球場增建太陽能光電風雨球場

1.學校四棟大樓各自獨立，希望能有風雨廊道連接四棟大樓，免除學生來往需

穿雨衣或撐傘之問題。

2.學校位於山凹風較為強勁，請注意強風倒灌問題。學校位於海邊，設備較易

鏽蝕，也請注意材質及防鏽。

3.學校為狹長型，兩邊為山，也有建築物，請注意採光問題。

4.配合運動操場整修工程(已申請尚未核定)。

5.原有的垃圾子母車位置規畫遷移。

6.為配合和平島諸聖教堂遺址文化，屋頂搭設高度及外觀需與校方討論。

四、基隆市堵南國民小學

類型二：空地新建太陽能光電風雨球場

- 地坪整平

- 規劃汽車停車位

- 增設無障礙車位

- 垃圾子母車位置規劃

- 活動空間規劃

- 增設安全圍籬

五、基隆市長樂國民小學

類型二：空地新建太陽能光電風雨球場

1.原有植栽處理、移植，需遵循校方指示。

2.整體光電球場搭設方式、外型及工法，需經校方同意。

3.光電球場之設計應考量球場及周圍建築之採光。

4.鋼骨柱體之位置，需考量兒童遊戲場設施之安全距離。

5.光電球場發電並聯台電電網，並聯設備「裝設位置」需經學校同意。

6.光電球場周圍應增設攔球網。

7.完成使建照申請。(如應由業主負擔之規費，可提出申請。)

8.太陽能板搭設前須完成屋頂防水處理，屋頂集排水管道需考量是否因落葉而堵塞。

六、基隆市德和國民小學

類型一：戶外球場增建太陽能光電風雨球場

屋頂搭設高度及外形需與校方討論，以達美觀性及靠海邊防鏽防強風。

七、各校基地設置太陽光電發電系統完成建置後，需連結至各校EMS系統宣導太陽

能設置資訊。